## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ И  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

К документации:

Наличие на отдельных участках подразделения перечня действующей документации, утвержденного начальником или технологом подразделения,

Наличие необходимого объема технической документации в соответствии с перечнем:

- журналов всех наименований и назначений;

- инструкций по охране труда для работников.

Общие требования к состоянию технической документации:

- соответствие документации фактическому содержанию выполняемых работ;

- соответствие документов утвержденным формам;

- внешний вид, качество заполнения документов( прошнурован, пронумерован, скреплен печатью, чистота и правильность записей, наличие исправлений, правильность их оформления, наличие дополнений и изменений, целостность документации).

К отдельным видам технической документации.

К инструкциям по охране труда:

- своевременность внесения изменений и дополнений;

- соблюдение сроков действия инструкций;

- отражение в инструкции применяемых средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, предохранительных приспособлений, ответственность за выполнение требований безопасности труда, изложенных в инструкции, действия обслуживающего персонала при создании аварийной ситуации.

К журналу инструктажа:

- правильность ведения записей:

- заполнение всех граф журнала, наличие оценок, указание номеров документов, по которым проведен инструктаж, наличие росписей инструктируемого и инструктирующего и должностных лиц, проверяющих журнал; пронумерован; прошнурован и скреплен ли журнал печатью.

К журналу 3-х ступенчатого административно-общественного контроля:

- наличие в журналах замечаний и предложений работающих по повышению уровня безопасности труда, культуры производства и улучшению условий труда;

- наличие отметок начальника цеха, участка о принятии предложения к внедрению с указанием сроков исполнения и ответственных лиц или мотивированного отвода предложения;

- наличия отметок о выполнении предложений;

- наличия росписей и фамилии, производящих записи в журнале.

К документации, вывешиваемой на рабочих местах:

- наличие стенда для вывешивания документации на рабочих местах.

К технологическим планировкам:

- оформление их в соответствии с «Правилами эксплуатации» (утверждены директором, подписаны технологом и начальником цеха, главным технологом, главным инженером (техническим директором), и начальником пожарной охраны, указание общей нормы загрузки и нормы загрузки отдельных рабочих мест продукцией, расположение рабочих мест, наличие путей эвакуации, последовательность операций технологического процесса).

К нормам загрузки рабочих помещений и отдельных рабочих мест кислотами, растворителями:

- наличие обоснования;

- наличие бланка с указанием максимальной нормы загрузки (бланк подписан начальником подразделения) или надписей на стене помещения.

К описям инструмента и вспомогательного инвентаря:

- наличие описи, подписанной начальником или технологом подразделения, с перечнем применяемых инструментов и приспособлений и указанием номера чертежа.

Примечание: в производственных и лабораторных помещениях на рабочем месте вывешивается табличка с указанием лица, ответственного за состояние технической и пожарной безопасности.

К организации рабочих мест

Наличие технологической и технической документации:

- технологических планировок;

- производственных инструкций;

- таблиц норм загрузки;

- описи инструмента и приспособлений;

- технологических журналов в соответствии с перечнем документации, утвержденной начальником подразделения, наличие удостоверений у рабочих:

- лица, обслуживающего транспорт;

- чистота рабочего места, своевременность уборки готовой продукции и производственных отходов;

- чистота и исправность рабочих поверхностей (вытяжного шкафа, стола, верстака и т. д.);

- удобство расположения вспомогательного инвентаря и оборудования;

- наличие приточно-вытяжной вентиляции (при работе с токсичными продуктами);
. - наличие заземляюших устройств;

- соответствие освещенности рабочего места действующим нормам;

- наличие и исправность предупредительных знаков;

- удобство обслуживания оборудования (наличие специальных подставок, лестниц, стремянок, решеток и т. д.);

Наличие, состояние и соответствие нормам типовым отраслевым средств защиты у работающих:

- средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, респираторы и т. д.);

- спецодежды (халат, фуфайка, костюм х/б, кислотный костюм и т. д.);

- спецобуви (сапоги резиновые, валенки, калоши, ботинки, боты и т. д.);

- предохранительных приспособлений (пояса, веревки и т. д.).

К содержанию технологического и механического оборудования:

Наличие документации на установленное оборудование:

- паспорта,

- акта приемки в эксплуатацию,

- монтажной схемы,

- протокола проверки заземляющих устройств,

- карт смазки и схем контровки оборудования,

Проведение планово-предупредительных ремонтов:

- наличие годового графика, утвержденного главным инженером;

- наличие месячного графика, утвержденного главным механиком;

- наличие журнала ремонтов, правильность его оформления (заполнение всех граф, подробный перечень выполненных работ, фамилии и росписи лиц, проводивших ремонт и принявших оборудование из ремонта, своевременность проведения ремонта);

- наличие распоряжений главного инженера в случае переноса срока проведения ремонта;

- наличие дефектных ведомостей и актов приемки оборудования из ремонта;

- наличие журнала учета крепежа (актов комиссии по определению перечня оборудования, крепеж которого подлежит учету).

Состояние оборудования:

- внешний вид (чистота, целостность покраски, наличие инвентарного номера);

- наличие, исправность и правильность установки рычагов и кнопок управления;

- наличие и исправность защитных экранов, ограждения вращающихся и токоведущих частей, стрелок направления вращения, заземляющих устройств, пусковых, включающих, тормозных и блокирующих устройств, ограничителей;

- наличие надписи, определяющей лицо, ответственное за состояние оборудования.

Дополнительные требования к наждачным станкам и переносным пневмомашинкам:

- наличие защитных кожухов и блокировок;

- чистота и исправность защитных экранов;

- наличие акта об испытании абразивных кругов;

- правильность установки абразивных кругов (соблюдение расстояния между подручником и камнем, защитным кожухом и камнем);

- наличие местного отсоса вытяжной вентиляции;

- наличие ответственного лица за состояние наждачного станка;

- наличие актов о приемке.

Состояние электрооборудования:

Электродвигателей:

- наличие инвентарного номера и соответствие технологического номера двигателя номеру пусковой аппаратуры и номеру технологического оборудования, для которого они предназначены;

- наличие стрелок вращения на электродвигателе, совпадающих с указанным направлением вращения на технологическом оборудовании;

- внешний вид электродвигателя (чистота, целостность покраски, наличие бирки с четкой надписью паспортных данных);

- соответствие маркировки двигателя категорийности по электробезопасности

Распределительных устройств:

- наличие схемы присоединения потребителей от сборки;

- соответствие плавких вставок;

- наличие и исправность замков;

- наличие надписей на распределительных устройствах.

Техническое состояние

- исправность установки (целостность воздуховодов, вентиляторов, герметичность фланцевых соединений, наличие крепежа, целостность окраски);

Состояние заземления и зануления:

- отсутствие последовательного подсоединения, зачистка мест присоединения, наличие наконечников согласно ПУЭ, целостность заземляющего провода;

- соответствие сечения проводников проектной документации;

Общие требования по эксплуатации электроустановок:

- наличие, исправность средств защиты, своевременность их испытания (диэлектрических перчаток, ковриков, бот и т. д.);

- наличие и исправность переносного электроинструмента, монтёрского инструмента, переносных светильников (маркировки, надписи);

- наличие плакатов (предупреждающих, предписывающих, запрещающих, указательных);

- качество разделки и изоляции концов проводов;

- исправность рубильников (наличие изолированных ручек, защитных кожухов и т. д.);

- чистота осветительной аппаратуры (светильников);

- отличие штепсельных соединений на 220 В от соединений на 42 В.

Аккумуляторные установки:

- наличие на дверях надписей «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Не входить с огнем»;

- наличие приточно-вытяжной вентиляции;

- наличие нейтрализующих растворов;

К вентиляционным установкам

Наличие документации:

- паспорта,

- проектно-монтажной схемы,

- журнала эксплуатации;

- протокола замера эффективности;

- графика ППР, утвержденного главным инженером;

- графика чистки вентсистем, утвержденного начальником подразделения;

- распоряжения по цеху о назначении лица, ответственного за содержание и эксплуатацию вентсистем;

- графика замера эффективности;

- журнала эксплуатации вентиляционных систем;

- инструкции по эксплуатации вентустановки.

- наличие дроссель-клапанов, фиксаторов, надписей, указывавших их положение;

- наличие сеток и жалюзийных решеток на спусках и всасывающих отверстиях;

- исправность и чистота лючков для промывки воздуховодов;

- наличие обратных клапанов и огнезадерживающих устройств (для систем, работающих во взрыво- или пожароопасной среде);

- наличие заземления на спусках воздуховодов, перемычек между звеньями воздуховодов;

- своевременность проведения ППР;

- наличие инвентарных номеров вентиляционных установок;

- равномерность прогрева калорифера (для приточных установок);

- герметичность фильтровальных камер;

- удобство управления клапанами, задвижками;

- наличие стрелок вращения на корпусе вентилятора.

К электрическому оборудованию

Наличие документации на установленное оборудование:

- схемы силовой разводки;

- схемы осветительной проводки;

- паспортов на оборудование;

- паспорта индивидуальной эксплуатации на взрывозащищенное электрооборудование (с отметкой результатов ремонтов; профилактических испытаний и изменений параметров, взрывозащиты: (ширина и длина щели, параметры
избыточного давления и др.); аварий и дефектов); утвержденного главным энергетиком;

- паспорта на наружный контур заземления здания;

- графика проверки наружного контура заземления и молниезащиты (ОГЭ);

- журнала проверки сопротивления изоляции осветительных и силовых кабелей сетей (кабельные журналы);

- протоколов проверки заземления электрооборудования;

- инструкции по эксплуатации электрооборудования;

- оперативных журналов;

- разрешения на право пользования электронагревательными приборами;

- протокола замера сопротивления заземляющего устройства, молниезащиты и статического электричества;

- журнала по ежесменной проверке состояния электрооборудования, вентиляционных установок, работающих в пожаро-взрывоопасных помещениях;

- протокола испытания плотности соединений трубопроводов электропроводки разделительных уплотнений под давлением после монтажа их во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-1а;

- протокола полного сопротивления петли «фазы-нуль»;

- протокола испытания электромагнитных расцепителей; автоматического выключателя;

- протокола испытания тепловых элементов магнитных пускателей (тепловая защита).

Выполнение ППР:

- наличие графика ППР, утвержденного главным инженером;

- наличие журнала ППР и правильность его оформления (заполнение всех граф журнала, подробный перечень выполненных работ, фамилии и росписи лиц, проводивших ремонт и принявших оборудование из ремонта, своевре
менность проведения ремонта, наличие распоряжения главного инженера в случае переноса срока проведения ремонта);

Состояние рабочих мест:

- соответствие фактического расположения оборудования технологической планировке;

- обеспеченность норм загрузки рабочих мест и помещений, указанных в документации;

- наличие норм хранения электролиты, щелочи, кислоты;

- исправность зарядного устройства (наличие надписей, качество присоединяющих зажимов и вилок, проводов, приборов);

- наличие индивидуальных средств защиты (резиновых перчаток, защитных очков, плотно прилегающих к лицу, прорезиненного фартука, резиновых сапог).

К оборудованию КИПиА

Наличие технической документации:

- проекта КИПиА (учтенного экземпляра);

- паспортов на приборы, весовой и мерительный инструмент (в т. ч. на термопары и термометры);

- инструкций по эксплуатации приборов;

- графика ППР, утвержденного главным инженером;

- журнала ППР;

- журнала тарировки индикаторов давления ИД-24;

- инструкций для обслуживающего и ремонтного персонала (в соответствии с технологическим процессом).

- наличие отметок в документации о своевременной проверке приборов, мерительного инструмента и весов.

Техническое состояние оборудования КИП и А, весов и мерительного инструмента:

- соответствие установленных приборов техническому проекту;

- соответствие марки весов технологической документации;

- наличие штампов и пломб, свидетельствующих о времени проверки приборов (манометров, вакуумметров, вольтметров, амперметров, ваттметров, гигрографов, электронных мостов, потенциометров, дифференциально-трансформаторных и других приборов);

- наличие красных черточек на приборах, указывающих предельно допустимые технологические параметры;

- правильность заделки кабелей в корпуса датчиков, в щитах;

- наличие надписей, указывающих, для фиксации каких технологических параметров они установлены.

К электрогазосварочному оборудованию

Оборудование помещений сварочных постов:

- наличие инструкции по правилам ведения работ, технической и пожарной безопасности при производстве сварочных работ;

- наличие таблички с фамилией лица, ответственного за содержание и правильную эксплуатацию сварочного оборудования;

- наличие отдельного помещения для хранения карбида кальция;

- наличие иловой ямы;

- наличие специального стенда (пирамиды) для хранения баллонов со сжатым газом;

- наличие приспособлений для транспортировки баллонов со сжатым газом (носилки, тележка);

- наличие средств пожаротушения;

- наличие местного отсоса вытяжной вентиляции;

- внешний вид помещений (целостность покраски, общее эстетическое состояние).

Состояние электрогазосварочного оборудования:

- наличие заземления-оборудования и свариваемых деталей;

- правильность подсоединения электрокабелей и шлангов;

- наличие актов ежегодной проверки ацетиленовых генераторов;

- наличие актов испытаний газосварочных шлангов, резаков, горелок, бензобачков, водяных затворов, редукторов;

- наличие графика ППР и своевременность его выполнения;

- наличие таблички с указанием инвентарного номера и фамилии лица, ответственного за содержание и правильную эксплуатацию;

- наличие отличительных признаков на кислородных и газовых шлангах (цветовое или по наличию колец);

- соблюдение расстояния между сварочным постом и местом расположения баллонов или генераторов;

- наличие и исправность защитных средств и приспособлений (очков, щитков, спецодежды, спецобуви);

- наличие ограждений сварочных постов.

К грузоподъемным механизмам

Наличие технической документации:

- паспорта на грузоподъемный механизм;

- регистрационного номера;

- акта технического освидетельствования;

- приказа по предприятию о назначении лиц, ответственных за правильную эксплуатацию и содержание грузоподъемных механизмов;

- графика ППР;

- журнала ППР;

- журнала осмотра съемных грузозахватных приспособлений;

- описи поднимаемых грузов;

- вахтенного журнала;

- схем строповки грузов;

- исправность тормозных устройств.

Техническое состояние грузоподъемных механизмов:

- исправность грузозахватных приспособлений (соответствие их чертежам, наличие бирок, свидетельствующих об испытании);

- наличие предохранительных замков, препятствующих самопроизвольному выпадению грузозахватных приспособлений, на крюках;

- наличие механических замков на рубильниках;

- наличие и исправность концевых выключателей (движения моста, тележки, подъема крюка);

- наличие блокировочных устройств и исправность их на входной двери кабины, на люке выхода на мост;

- наличие и исправность ограждений токоведущих частей, площадок обслуживания кабин и мостовых кранов;

- наличие и исправность световой сигнализации троллей;

- наличие ремонтного освещения (напряжением не выше 36 вольт);

- правильность монтажа осветительной сети кабины мостового крана;

- наличие и исправность тормозных устройств;

- наличие и исправность заземляющих устройств;

- исправность подкрановых путей (отсутствие отклонений от параллельности рельсов, соответствие задора в стыках рельсов, предъявляемым требованиям, отсутствие смешения по высоте);

- исправность ходовых колес мостового крана и тележки;

- исправность главных и вспомогательных троллей мостовых кранов;

- наличие ключ-марки.

Примечание: разрешение на пуск в работу грузоподъемной машины, подлежащей регистрации в органах. выдается участковым инспектором Госнадзора: разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, не подлежащих регистрации в органах Госнадзора выдается инженерно-техническим работником по надзору за грузоподъемными машинами.

К сосудам, работающим под давлением

Наличие технической документации:

- паспорта на сосуд;

- графика технического освидетельствования;

- акта технического освидетельствования;

- инструкции по правилам устройства и безопасной эксплуатации;

- журнала периодической проверки знаний;

- журнала инструктажа работников, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением;

- журнала проверки рабочих манометров;

- графика проверки предохранительного клапана.

Техническое состояние сосудов:

- внешний вид (окраска, сосуда, наличие таблицы размером 200 * 150 с указанием per. №, рабочего давления, даты: число, месяц, год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания;

- исправность запорной арматуры;

- наличие надписей на запорной арматуре;

- наличие исправных и проверенных манометров;

- исправность предохранительных клапанов;

- наличие пломб на рычажных предохранительных клапанах;

- наличие лестниц, площадок, ограничительных дуг;

- исправность фундамента.

Примечание: Разрешение на пуск сосудов, подлежащих регистрации в органах Госнадзора, выдается инспектором Госнадзором после регистрации и технического освидетельствования этих сосудов.

Разрешение на пуск в работу сосудов, не подлежащих регистрации в органах Госнадзора, выдается лицом, назначенным приказом по предприятию для осуществления надзора за сосудами, на основании результатов их технического освидетельствовании с записью в журнале.

К санитарно-техническим устройствам

Отопительные водяные системы, паропроводы, водопроводы:

- наличие монтажной схемы;

- соответствие монтажа оборудования проектной документации;

- техническое состояние оборудования (наличие и исправность запорной арматуры, манометров, термометров с металлическими гильзами, предохранительных клапанов, редукционных клапаноизоляции и т. д.);

- соответствие отопительных приборов категорийности здания;

- соответствие окраски трубопроводов требованиям ГОСТ

- правильность оформления узлов ввода;

- правильность устройства перемычек между различными видами воды (для водопроводов);

- графики ремонта систем отопления.

Канализация:

- наличие проектной документации;

- наличие инструкций по эксплуатации канализационных систем;

- график ремонта и чистки систем канализации;

- правильность выполнения ремонта (наличие документации, свидетельствующей о проведении чистки системы в соответствии с графиком);

- исправность канализационных лотков и приямков;

- нейтрализация сточных вод (определение периодичности нейтрализации, наличие документации, свидетельствующей о своевременной нейтрализации сточных вод).

К лесам, подмостям, лестницам

Документация на инвентарные леса:

- типовой проект;

- паспорт и инвентарный номер;

- акт приемки;

- плакаты с указанием схемы размещения и величины допускаемых нагрузок;

- распоряжение главного инженера в случае применения неинвентарных лесов;

Эксплуатация лесов и подмостей:

- соответствие лесов и подмостей проекту;

- правильность способа установки и крепления;

- соответствие настилов требованиям СНиП (ширина, зазоры между досками, правильность соединения щитов, наличие ограждений);

- обеспечение безопасности при подъеме работающих на леса.

Дополнительные требования к стоечным лесам:

- исправность труб и целостность сварных соединений металлических элементов трубчатых лесов;

- наличие и исправность башмаков, трубчатых лесов, стоек;

- правильность крепления лесов.

Наличие документации:

- чертежа,

- акта или протокола испытания;

Требования к содержанию и эксплуатации лестниц:

- исправность приставных лестниц;

- предельная высота (не более 5 метров);

- наличие стяжных болтов;

-соблюдение сроков испытания (через каждые полгода статической нагрузкой 120 кг);

- оформление нижних окончаний лестниц (обивка резиной или штыри);

- исправность устройств, предохраняющих лестницы-стремянки от самопроизвольного сдвига (крючки, распорки).

Дополнительные требования к люлькам:

- наличие акта испытания подвесных лесов и крючьев для них;

- крепление элементов люлек;

- ограждение настилов;

- обеспечение безопасности перемещения люлек;

- наличие балластов на лебедках для подъема и опускания люлек;

- наличие чертежа.

К организации работ с ЛВЖ

Наличие документации:

- инструкции по правилам ведения работ, технической и пожарной безопасности при работе с ЛВЖ;

- нормы загрузки рабочего помещения;

- аншлага, указывающего место работы с ЛВЖ;

- чертежей на емкости и приспособления для розлива ЛВЖ;

- журнала проверки отсутствия синтетической одежды на работающих.

Техническое состояние рабочих мест:

- соответствие фактической загрузки ЛВЖ нормам хранения;

- наличие и исправность заземляющих устройств и токосъемников;

- наличие специальных приспособлений для розлива ЛВЖ;

- наличие и исправность вытяжной вентиляции;

- исправность емкостей, вентилей, кранов и шлангов;

- соответствие применяемых емкостей предъявляемым требованиям (емкости с плотно закрывающимися крышками);

- исправность применяемых электронагревательных приборов и соответствие их требованиям «Правил безопасной работы в химических лабораториях»

- наличие и исправность дыхательных и огнепреградительных клапанов на емкостях - хранилищах ЛВЖ;

- целостность и соответствие окраски емкостей-хранилищ ЛВЖ.

К организации работ с агрессивными жидкостями-кислотами и щелочами

Наличие документации:

- инструкции по правилам ведения работ, технической и пожарной безопасности;

- нормы загрузки рабочих мест;

- наличие надписей в местах хранения или расположения емкостей с агрессивными жидкостями;

- наличие плакатов наглядной агитации;

- наличие чертежей на приспособление для перелива кислот и щелочей.

Оборудование и содержание рабочих мест:

- соответствие загрузка рабочих мест нормам хранения;

- наличие приспособлений для перелива кислот и щелочей;

- наличие специальных емкостей, выложенных асбестом, для переноски бутылей с агрессивными жидкостями;

- наличие спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты;

- наличие фонтанчиков воды для промывки глаз;

- наличие нейтрализующих растворов;

- наличие защитных кожухов на фланцах трубопроводов подачи агрессивных жидкостей.

К складированию и хранению сырья, полуфабрикатов, материалов, продукции и изделий

Наличие документации:

- проекта и монтажной схемы расстановки стеллажей;

- схемы технологических планировок (для склада);

- инструкции по хранению и отпуску материалов;

- нормы загрузки;

- чертежей на стеллажи;

- бирок или надписей, свидетельствующих об их грузоподъемности;

- чертежей на приспособления для переноски и перевозки грузов.

Содержание складских помещений:

- соответствие расстановки «оборудования монтажным схемам;

- соблюдение правил совместимости хранения;

- соблюдение правил складирования;

- обеспечение путей эвакуации;

- исправность грузоподъемных средств;

- наличие естественной, общеобменной или вытяжной вентиляции;

- исправность подъездных путей:

- соответствие освещенности действующим нормам;

- наличие средств пожаротушения;

- наличие приспособлений для перевозки или переноски грузов.

Требования пожарной безопасности

Наличие документации:

- акта об испытании систем пожаротушения или средств фотоавтоматики;

- документации о проверке огнетушителей (этикеток или паспортов);

- графика ППР на автоматические системы (дренчерные, БАПС, пенотушения);

- графика ежегодного 10-процентного обновления системы пожаротушения;

- журналов ежедневных осмотров помещений;

- журнала эксплуатации систем пожаротушения;

- -табелей боевых расчетов ДПД.

Содержание средств пожаротушения:

Для систем тушения:

- отсутствие печей;

- правильность установки фотоголовок;

- наличие надписей у приводов систем.

Для пожарных кранов:

- исправность крана, ствола, рукавов, ящика;

- нумерация ящиков.

Для огнетушителей:

- расположение в доступных местах;

- наличие кронштейнов для крепления;

- чистота и целостность покраски.

Для пожарных извещателей:

- обеспечение свободного подхода;

- наличие приспособлений для разбивания стекла (молоточек деревянный).

Требования, нормы промсанитарии и гигиены Состояние бытовых помещений:

- чистота и порядок в гардеробной, бытовых шкафах, душевых кабинах, кабинах для сушки обуви, в туалетах;

- наличие раствора хлорной извести в туалетных комнатах;

- отсутствие течей в душевых комнатах;

- наличие вентиляционных отверстий в бытовых шкафах;

- наличие вентиляции в помещении для сушки обуви и душевых;

- наличие укомплектованных медицинских аптечек.

Состояние спецодежды, спецобуви, защитных приспособлений:

- чистота и целостность хранящейся спецодежды и спецобуви;

- чистота и исправность защитных приспособлений (ширм, щитков, очков, перчаток, респираторов, противогазов и т. д.);

- соответствие применяемой спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений характеру выполняемых работ.

Организация питьевого режима:

- санитарное состояние питьевых фонтанчиков, сатураторных установок;

- наличие документации на сатураторные установки, (паспорт или чертеж, монтажная схема).

Оценка условий труда работающих:

- выполнение графика анализа газовоздушной среды (наличие паспортов* журнала регистрации результатов анализа, отметки о выполнении мероприятий по уменьшению загазованности или запыленности);

- определение уровня шума и вибрации на рабочих местах (наличие актов по выполнению графика замера шума и вибрации);

- соответствие освещенности рабочих мест действующим СНиП (наличие протоколов по замеру освещенности).

Требования по культуре и эстетике производства

Наличие документации по организации работ по повышению уровня культуры производства:

- распоряжение по цеху или отделу о создании комиссии по культуре производства;

- графика (плана) работы комиссии;

- документации по подведению итогов работы по культуре производства;

- журналов регистрации предложений рабочих.

Уровень культуры производства в подразделении:

- содержание рабочих мест, производственных помещений, территории в соответствии с требованиями современной эстетики (чистота и порядок на рабочих местах, целостность и качество окраски, своевременность проведения ремонта, озеленение территории, в зимнее время - чистота подходов и проездных дорог, уборка от снега и т.д.);

- соответствие цветной окраски трубопроводов и воздуховодов требованиям;

- наличие наглядной агитации (оформление стендов, досок показателей, почета и т. д.);

- оформление мест отдыха, холлов, курительных комнат, красных уголков;

- состояние дорог, подъездов к зданиям.

Требования к внутризаводскому транспорту

Оформление:

- регистрация транспорта в транспортном отделе.

Наличие документации:

- распоряжения начальника цеха о назначении лица, ответственного за эксплуатацию транспорта;

- распоряжения начальника цеха о назначении лица, ответственного за техническое состояние транспорта;

- удостоверения водителя на соответствие категории транспорта;

- справки у водителя на право перевозки спецгруза;

- отметки в журнале медпункта цеха о прохождении предрейсового и послерейсового медосмотра на право допуска к работе.

Техническое состояние:

- техническая исправность, обеспечивающая безаварийную работу транспортного средства в соответствии с правилами дорожного движения.

Требования, предъявляемые к содержанию зданий и сооружений

К содержанию зданий и сооружений для обеспечения их сохранности при эксплуатации предъявляются следующие требования:

Поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии.

Не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора у стен зданий.

Своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов.

Не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара.

Не допускать распространения в зданиях сырости.

Следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допускать течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов.

Соблюдать в производственных помещениях проектный температурно-влажностный режим.

Следить за нормальной работой вентиляционных систем.

Следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам и другим выступающим конструкциям,

Периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий.

В случае появления в каменных или бетонных стенах в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом.

Следить за вертикальностью стен и колонн.

Постоянно следить за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде.

Следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций,

Вести наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций.

Не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения отдела главного архитектора.

Уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде,

Не допускать перегрузок строительных конструкций.

Меры по предупреждению возникновения зарядов статического электричества

Для предупреждения возможности возникновения опасных электрических разрядов на поверхности оборудования, перерабатываемых веществ и изделий, а также на теле человека необходимо предусмотреть с учетом особенностей производства, следующие основные меры защиты:

- заземление электропроводящего оборудования и коммуникаций,

- заземление изолированных дверных ручек, поручней лестниц, переходов, мостиков,

- поддержание повышенной относительной влажности воздуха, не ниже 65%. При необходимости рекомендуется применять общее или местное увлажнение воздуха при постоянном контроле относительной влажности,

- замена диэлектрических вспомогательных материалов электропроводными (электропроводной резиной, электропроводным полиэтиленом и др.),

- увеличение электропроводности диэлектрических материалов, используемых в производстве, путем нанесения антистатических покрытий (электропроводных лаков, красок, антистатической жидкости - алкомона) и вводом в покрасочные и смазочные материалы электропроводных наполнителей (графита, поверхностно-активных веществ);

- нейтрализация зарядов путем использования радиоизотопных, индукционных, высокочастотных и других нейтрализаторов;

подбор пар контактирующих материалов, электризующихся зарядами с разным